Białystok, dn.  01.06.2021r.

ZP/VI/21/490

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na  zapytanie ofertowe na dostawa, instalację, uruchomienie defibrylatorów

# PYTANIA

Pytanie nr 1

Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator  z zakresem pomiaru częstości akcji serca od 2 do 300 B/min?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2

Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator ze wzmocnieniem sygnału:                                   x0,5; x1; 1,5; x2; x3; x4; Auto?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 3

Punkt 24

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator z terapią stymulacji niskoprądowej w zakresie od 0-140mA ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 4

Punkt 25

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator z częstotliwością stymulacji niskoprądowej w zakresie od 30 do 180 imp/min?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 5

Punkt 34

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator z ładowaniem akumulatora od 0 do 100% pojemności w czasie poniżej 5 godzin?

Odpowiedź:

Tak