Białystok, dn.  22.04.2021r

ZP/IV/21/412

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na dostawę, instalację, uruchomienie pomp i strzykawkowych

# PYTANIA

Pytanie nr 1

Dotyczy parametru 16.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości infuzyjną pompę strzykawkową z rejestrem zdarzeń 1500 zdarzeń z datą i godziną ?

Odpowiedź:	NIE