Białystok, dn.  22.04.2021r

ZP/IV/21/415

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na dostawę, instalację, uruchomienie pomp i strzykawkowych

# PYTANIA

Pytanie nr 1

Dotyczy pomp

Jakiego zakresu szybkości dozowania oczekuje Zamawiający?

ODPOWIEDŹ: 0,1-2000ml/h

Pytanie nr 2

Dotyczy stacji dokujących

Czy Zamawiający wymaga świetlnej sygnalizacji (w odniesieniu do stacji dokującej) stanu pomp (infuzja/stop/alarm)?

ODPOWIEDŹ:	TAK

Pytanie nr 3

Dotyczy stacji dokujących

Czy Zamawiający oczekuje zatrzaskowego mocowania z automatyczną blokadą pomp w stacji dokującej?

ODPOWIEDŹ:	TAK

Pytanie nr 4

Dotyczy stacji dokujących

Czy Zamawiający oczekuje komunikatu ze strony stacji dokującej w przypadku nieprawidłowego zamocowania pomp w stacji?

ODPOWIEDŹ:	TAK

Pytanie nr 5

Dotyczy stacji dokujących

Jakiego czasu ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu oczekuje Zamawiający?

ODPOWIEDŹ: maxymalny czas ładowania -5h.