Białystok, dn.  07.01.2021r.

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na  zapytanie ofertowe na dostawę, instalację, uruchomienie aparatów EKG – 4 szt

# PYTANIA

Pytanie nr 1

Pyt 1 pkt 3 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ekg z przewodową akwizycja sygnału EKG ?

Pytanie nr 2

Pyt 2 pkt 37 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ekg bez modułu bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG, wyposażony w:

1) 10-elektrodowy kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń:

I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; z możliwością wymiany pojedynczych przewodów

2) przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu.

sygnalizację jakości oklejenia pacjenta?

ODPOWIEDZI

Ad. 1  Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Ad. 2  Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia