Białystok, dn.  08.01.2021r.

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na  zapytanie ofertowe na dostawa, instalację, uruchomienie, 35 szt. fabrycznie nowych ssaków  elektrycznych

# PYTANIA

Pytanie nr  1:

Załącznik nr 1.1 do formularza cenowego. Pakiet nr 1, ssak elektryczny - 35 szt.
Opis przedmiotu zamówienia. Punkt 2 opisu asortymentu.

Czy zamawiający zgodzi się na ssak z maksymalnym podciśnieniem16 l/min?

Pytanie nr  2:

Załącznik nr 1.1 do formularza cenowego. Pakiet nr 1, ssak elektryczny - 35 szt.
Opis przedmiotu zamówienia. Punkt 4 opisu asortymentu

Czy zamawiający zgodzi się na ssak wyposażony w precyzyjny regulator podciśnienia bez blokady ustawienia ?

Pytanie nr  3:

Załącznik nr 1.1 do formularza cenowego. Pakiet nr 1, ssak elektryczny - 35 szt.
Opis przedmiotu zamówienia. Punkt 5 opisu asortymentu

Czy zamawiający zgodzi się na ssak  z maksymalnym poziomem hałasu 63 dB?

Pytanie nr  4:

Załącznik nr 1.1 do formularza cenowego. Pakiet nr 1, ssak elektryczny - 35 szt.
Opis przedmiotu zamówienia. Punkt 6 opisu asortymentu

Czy zamawiający zgodzi się na ssak  ze zbiornikami bez osłony przeciwrozbryzgowej. Pozostałe parametry zbiorników zostaną spełnione.

Pytanie nr  5:

Załącznik nr 1.1 do formularza cenowego. Pakiet nr 1, ssak elektryczny - 35 szt.
Opis przedmiotu zamówienia. Punkt 10 opisu asortymentu

Czy zamawiający zgodzi się na ssak  który  posiada  jedynie  świetlny sygnał ostrzegający przed rozładowaniem Akumulatorów ?

ODPOWIEDZI

Ad. 1  Nie

Ad. 2  Nie

Ad. 3  Nie

Ad. 4  Nie

Ad. 5  Nie