Białystok, dn.  08.01.2021r.

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na  zapytanie ofertowe na dostawa, instalację, uruchomienie, 35 szt. fabrycznie nowych ssaków  elektrycznych

# PYTANIA

Pytanie nr 1

Czy dopuszczą Państwo ssak, który nie posiada dźwiękowego sygnału ostrzegającego o rozładowaniu akumulatorów (zapis w pkt 10.) a jedynie świetlny sygnał ostrzegający o rozładowaniu akumulatorów; spełniający wszystkie inne opisy?

ODPOWIEDZI

Ad. 1   Nie