Białystok, dn.  10.01.2022r.

ZP/I/22/46

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

dostawę, instalację, uruchomienie bieżni do prób wysiłkowych

# PYTANIA

Pytanie nr 1

Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści system, który zamiast analizy ryzyka śmierci pacjenta zawiera analizę udaru mózgu wedle A.H.A.?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2

Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści system z wyświetlaniem EKG w trybach 2x6(12), 1x6, 1x3?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 3

Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści system, w którym zastosowano wysokiej klasy filtracje FRF i nie ma potrzeby na wyłącznie kanałów podczas próby?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 4

Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści system, wktórym pomiary dokonywane są automatycznie z możliwością wszystkich punktów pomiarowych?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 5

Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści system bez analizy syndromu długiego QT?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 6

Pkt 18 Czy Zamawiający dopuści system, który zamiast analizy ryzyka śmierci pacjenta zawiera analizę udaru mózgu wedle A.H.A.?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 7

Pkt 18 Czy zamawiający poprzez wymóg analizy ryzyka śmierci pacjenta ma na myśli alternans załamka T?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 8

Pkt 22 Czy zamawiający dopuści system bez ST poziomych i pionowych serca, wymóg ten wskazuje tylko na jednego producenta na rynku, firmę BTL?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 9

Pkt 30 Czy Zamawiający wymaga dostawy systemu do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi czy tyko gotowości na podłączenie takiego zestawu w postaci wyjścia TTL (sygnał analogowy, synchronizacja pomiaru ciśnienia od sygnału EKG)?

Odpowiedź:

Tak – wymagana dostawa systemu

Pytanie nr 10

Pkt 41 Czy Zamawiający dopuści bezprzewodowy 12 kanałowy moduł EKG o wymiarach 100x54x30 bez ekranu?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 11

Pkt 41 Czy Zamawiający dopuści przewodowy moduł akwizycji12-kanałowego sygnału EKG podłączany między pacjentem a standardowym portem USB komputera?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 12

Pkt 41Czy Zamawiający dopuści brak możliwości podłączenia modułu długiego QT, modułem ST z wykresami kołowymi, modułem porównawczym zapisów EKG oraz wektokardiografią?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 13

Pkt 41 Czy Zamawiający dopuści w zamian za opisane rozwiązanie analizy ryzyka śmierci pacjenta, zaoferowanie systemu z możliwością analizy udaru mózgu wedle A.H.A.?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 14

Pkt 45 Czy Zamawiający dopuści pas o wymiarach 56x160 cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 15

Pkt 46 Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wymiarach 84x200x118cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 16

Pkt 47 Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wadze 193 kg?2

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 17

Dotyczy wzoru umowy:

Par. 6Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 18

Dotyczy wzoru umowy:

Par. 6 Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej:

,,(...),  nie więcej jednak niż 10 % tej wartości”.

Odpowiedź:

Nie

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania w ww. postępowaniu na:

- 14.01.2022r. do godz. 10.00

Miejsce składania (adres meil) i sposób składania ofert pozostaje bez zmian.