Białystok, dn.  10.01.2022r.

ZP/I/22/47

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

dostawę, instalację, uruchomienie holtera EKG – 2szt

# PYTANIA

Pytanie nr 1

Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści brak czujnika aktywności fizycznej?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2

Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści komunikację z komputerem poprzez kabel USB?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 3

Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści przycisk zdarzeń pacjenta bez zapisu głosowego?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 4

Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści wbudowaną kartę micro-SD?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 5

Dotyczy wzoru umowy:

Par. 6 Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy:

Par. 6 Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej:

,,(...),  nie więcej jednak niż 10 % tej wartości”.

Odpowiedź:

Nie

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania w ww. postępowaniu na:

- 14.01.2022r. do godz. 10.00

Miejsce składania (adres meil) i sposób składania ofert pozostaje bez zmian.