Białystok, dn.  28.01.2022r.

ZP.4.1.2022.PS

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dostawę, instalację, uruchomienie automatycznej myjni endoskopowej

# PYTANIA

Pytanie 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z literalnego zapisu pkt 5?

A tym samym zgodzi się na inne rozwiązanie równoznaczne jakim  jest umieszczenie odpowiednich zbiorników spełniających wyznaczoną funkcję?

Aktualny zapis preferuje tylko jednego wykonawcę a to jest sprzeczne z zasadą konkurencyjności.

ODP: TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści inny sposób suszenia umytych endoskopów?

Zamiast zapisu o „ suszarce” prosimy o dopuszczenie do udziału w ofercie opcji: przedmuchiwania oraz suszenia endoskopów w ostatnim cyklu procesu odpowiednią dawką alkoholu (spirytusu)?

Obecny zapis jest niejasny bowiem suszarka w żaden sposób nie jest zamontowana do myjni.

ODP: TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z literalnego zapisu pkt 16?

Podane wymiary myjni  są typowe tylko dla jednego producenta a to podważa zasadę konkurencyjności.

Czy Zamawiający zaakceptuje myjnię o wymiarach 105 x 80  x 107 cm ?\

ODP: NIE

Pytanie 4

Czy Zamawiający zaakceptuje inny rodzaj komory myjącej która to w sposób bezpieczny pozwala na umieszczenie w niej endoskopów giętkich  różnych producentów m.in. FujiFilm , Olympus i Pentax ?

Podane wymiary komory myjącej   są typowe tylko dla jednego producenta a to podważa zasadę konkurencyjności.

ODP: NIE

Pytanie 5

Dotyczy Umowy:

- §4 Prosimy o dodanie zapisu potwierdzającego, że Zamawiający przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy

- §6 ust 1 pkt a Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,2% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

- §6 ust 1 pkt b Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,2% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

- §6 ust 1 pkt c Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 10% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

- §6 ust 1 pkt d Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 10% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

- §6 Prosimy o dodanie ustępu o następującej treści „Strony ustalają, iż w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący –Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

Obecne zapisy chronią jedynie Zamawiającego, nie dają Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

ODPOWIEDŹ DO PUNKTÓW 1 - 6: NIE

Pytanie 5

Dotyczy Parametry Techniczne:

Czy Zamawiający zamiast parametrów wymaganych w postępowaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni wiodącego producenta o parametrach:

- Możliwość mycia i dezynfekcji całkowicie zanurzalnych endoskopów giętkich rożnych producentów z zagwarantowaniem skuteczności procesu w zwalidowanych producenckich procesach.

- Czas cyklu mycia i dezynfekcji 20 minut.

- Temperatura procesu 25 st. C +/-5 st. C.

- 3 cykle (mycie i dezynfekcja, mycie i dezynfekcja wysokiego stopnia, cykl sterylizacji)

- Przepłukiwanie kanałów endoskopu alkoholem oraz osuszanie sprężonym powietrzem po zakończeniu cyklu.

- Urządzenie ładowane od góry poprzez drzwi otwierane uchylnie do góry

- Otwieranie i zamykanie drzwi bezdotykowe, bez użycia rąk.

- Wysokość załadunku komory – 102,5 cm.

- 7 niezależnych podłączeń kanałów roboczych endoskopu. Podłączenie endoskopów za pomocą adaptera zbiorczego wewnątrz komory z zachowaniem separacji kanałów.

- Automatyczne monitorowanie niezależnego przepływu wewnątrz każdego kanału w trakcie procesu za pomocą 7 niezależnie działających przepływomierzy, z alarmem wykrycia niedrożności dla każdego kanału endoskopu niezależnie.

- Rozpoznanie wymaganego przepływu przez kanały robocze endoskopu po dokonaniu identyfikacji endoskopu za pomocą czytnika RFID.

- Przerwanie programu w przypadku nieosiągnięcia wymaganego przepływu przez którykolwiek kanał roboczy z alarmem.

- Alarm w przypadku wykrycia braku podłączenia dla każdego kanału endoskopu niezależnie.

- Automatyczna kontrola testu szczelności w trakcie całego cyklu, przerwanie programu w przypadku wykrycia nieszczelności.

- Sterowanie mikroprocesorowe.

- Urządzenie wyposażone w komputer sterujący klasy PC.

- Panel sterowania w postaci monitora dotykowego o wymiarze 15 cali.

- Informacje o procesie, tj.: użytkownik, endoskop – wyświetlane na ekranie monitora.

- Cykl autodezynfekcji możliwy do zaprogramowania na każdy dzień o niezależnej godzinie.

- Wydruk parametrów procesu na wbudowanej drukarce.

- Archiwizacja parametrów przeprowadzonych procesów w pamięci urządzenia.

- Myjnia wyposażona w 3 pompy dozujące środki: myjąca, dezynfekcyjna oraz dodatkowo podłączenie na pojemnik z alkoholem.

- Otwieranie komory mycia za pomocą przełącznika nożnego oraz czytnika RFID.

- Kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie.

- Akustyczny i wizualny sygnał alarmowy z opisem rodzaju usterki. Urządzenie archiwizujące historie wszystkich alarmów, które wystąpiły.

- Wymienne przyłącze systemowe myjni umożliwiające połączenie endoskopów różnych producentów bez utraty skuteczności mycia i walidacji programów.

- Wszystkie przyłącza zwalidowane  przez producenta urządzenia dla zapewnienia prawidłowości procesu (przyłącza certyfikowane jako wyrób medyczny).

- Możliwość mycia endoskopów w myjni poprzez zwalidowane przyłącza będące w posiadaniu zamawiającego zakupione w innym postępowaniu.

- Komora wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na działanie środków chemicznych, z wbudowanym w komorze czytnikiem kodów RFID, wyposażona w ramie natryskowe w górnej części komory, ramie natryskowe wyposażone w czujnik kontroli obrotu.

- Urządzenie wyposażone w czytnik RFID poza komorą myjącą przeznaczony do identyfikacji personelu oraz identyfikacji endoskopu.

- Wydruk zeskanowanej informacji o personelu endoskopie na raporcie z wbudowanej drukarki. Dodatkowo wydruk zawiera (numer seryjny urządzenia, datę i czas rozpoczęcia cyklu, dane dotyczące narzędzia (kategoria), lekarz, pacjent, operator, typ zrealizowanego cyklu, numer cyklu, etapy cyklu wraz ze stosownymi czasami kontaktu, wynik cyklu).

- Możliwość ponownego wydruku dowolnego zarchiwizowanego raportu.

- Możliwość podłączenia dodatkowej drukarki sieciowej do urządzenia.

- Możliwość zapisania na nośniku zewnętrznym dowolnego zarchiwizowanego raportu.

- Wymiary urządzenia: szerokość 70 cm, głębokość 65 cm, wysokość 140 cm.

- Przyłącza: zasilanie elektryczne 230V 50Hz, 500W, woda zimna, woda ciepła, sprężone powietrze, odpływ kanalizacyjny.

- Wbudowana filtracja pobieranej wody (myjnia nie wymaga zastosowania zewnętrznej stacji uzdatniania wody).

- Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1, PN-EN 15883-4, PN EN15883-5 zawarte w deklaracji zgodności CE.

- Możliwość przeprowadzenia programu gwarantującego fazę sterylizacji, potwierdzone poprzez zgodność z normą EN14937, zapisane w deklaracji zgodności.

- Dedykowane środki chemiczne dezynfekcji wysokiego poziomu i sterylizujące działające w oparciu o kwas nadoctowy.

- Wbudowana książka serwisowa określająca czasookresy przeglądów.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Paszport techniczny, karta gwarancyjna?

ODPOWIEDŹ DO PUNKTÓW 1 - 43: NIE, ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY OPZ