Białystok, dn.  13.09.2021r.

ZP/IX/21/773

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na  dostawę, instalacje i uruchomienie detektora do angiografu naczyniowego Artis zee biplane

# PYTANIA

Pytanie nr 1

Pytanie dot. Zapytanie ofertowe oraz Zał. nr 3 Wzór umowy

Ilekroć w zapisach jest mowa o szkoleniu personelu prosimy o potwierdzenie, że wymagane szkolenie ma być przeprowadzone przez inżyniera, który posiada certyfikat wystawiony przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, a nie przez dowolną osobę.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2

Pytanie dot. Zapytanie ofertowe, część I, pkt 5

Z uwagi na to , że wykonanie pełnej procedury wymiany detektora wymaga się użycia kodów serwisowych prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę podpisanej umowy licencyjnej/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 3

Pytanie dot. Zapytanie ofertowe, część I, pkt 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga by osoba wykonująca przedmiotowe usługi była przeszkolona przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4

Pytanie dot. Zapytanie ofertowe, część I, pkt 6

Prosimy o skrócenie gwarancji do 6 miesięcy zgodnie z gwarancją jaką udziela producent. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z dłuższą gwarancją niż gwarancja producenta ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 5

Pytanie dot. Zapytanie ofertowe oraz Zał. nr 3 Wzór umowy

Ilekroć w zapisach jest mowa o protokole odbioru sprzętu, prosimy o dopuszczenie raportu serwisowego jako dokumentu potwierdzającego wykonanie zamówienia.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 6

Pytanie dot. Zał. nr 2 Formularz ofertowy, pkt 7

Prosimy o modyfikację zapisu: „przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021r, lub wcześniej”. Wykonawca nie może zagwarantować dostawy detektora 2021 gdyż z magazynu wydawane są produkty w kolejności wyprodukowania zgodnie z polityką FIFO.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 7

Pytanie dot. Zał. nr 3 Wzór umowy § 4, ust. 6

Prosimy o usunięcie jako nieadekwatne – to jest część zamienna, składowa aparatu, nie ma odrębnych dokumentów typu instrukcje, certyfikaty itp.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 8

Pytanie dot. Zał. nr 3 Wzór umowy § 5

Prosimy o doprecyzowanie warunków gwarancji poprzez dodanie zapisu:

„Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a. uszkodzenia i wady części zamiennej wynikłe na skutek:

- eksploatacji części zamiennej przez Zamawiającego niezgodnej z jej przeznaczeniem, niestosowania się Kupującego do

instrukcji obsługi, wynikające z naturalnego zużycia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione

osoby)

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w zapytaniu ofertowym