Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

www.usk.bialystok.pl

tel. centr.  085 746-80-00, fax. 085 746-88-80

REGON: 000288610

NIP: 542-25-34-985

Zapytanie ofertowe

na

Wykonanie przeglądu technicznego lamp operacyjnych oraz zabiegowych USK w Białymstoku

Białystok, luty  2022 r.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego lamp operacyjnych oraz zabiegowych. Ilości i rodzaje dla poszczególnych pakietów określona jest w załączniku nr 1.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 2)

- Każde wykonanie konserwacji lub naprawy będzie dokumentowane protokołem wykonania usługi podpisanej przez Zamawiającego oraz wpisem do paszportu urządzenia. W przypadku braku paszportu wykonawca wystawi swój paszport.

- Przegląd lampy operacyjnej oraz zabiegowej podlegać będzie na wykonywaniu przeglądu technicznego zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca będzie wykonywał lampy operacyjnej oraz zabiegowej raz na rok.

II.

Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania usługi Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z zamawiającym. Dla poszczególnych pakietów data wykonania pomiarów znajduje się w załączniku nr 1. Okres wykonania usługi obowiązywał będzie przez 12 miesięcy

III.

Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Ofertę składa się w elektronicznej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę do każdego pakietu.

- Ofertę należy wysłać elektronicznie do dnia 16.02.2021r. do godz. 10.00. Maila należy zaadresować na zamawiającego marek.chilkiewicz@uskwb.pl  temacie:

Oferta: „Wykonanie przeglądu technicznego lamp operacyjnych oraz zabiegowych USK w Białymstoku – pakiet nr………..”

IV.

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

- Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie):

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2,

- podpisany wykaz lamp operacyjnych i zabiegowych USK w Białymstoku - Załącznik nr 1

- upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (Uwaga. W wypadku podpisania oferty  przez osoby wymienione do reprezentowania wykonawcy w dokumentach określonych w ust. 1b, załączenie pełnomocnictwa nie jest konieczne);

    - Niedołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. 1 skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy z postępowania.

V.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy wysłać mailowo do dnia 16.02.2022r do godz. 10.00 na adres marek.chilkiewicz@uskwb.pl

a) 	doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny;

b) oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną odrzucone.

2. 	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2022r. o godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego w budynku administracji USK w Białymstoku w pokoju kierownika sekcji eklektycznej.

##### VI.

##### Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Cena – 100 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie  ww. kryterium w każdym pakiecie.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania ww. kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

VII.

Osobą upoważnioną do udzielenia informacji z ramienia Dyrekcji Szpitala jest Marek Chilkiewicz: marek.chilkiewicz@uskbwb.pl

VIII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: marek.chilkiewicz@uskbwb.pl

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 1 dzień przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zamówienia wpłynął do zamawiającego na 3 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotowe zapytaniem ofertowe.

IX.

1.	Dla Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie wystawione zlecenie do realizacji.

2.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

3.  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz lamp operacyjnych i zabiegowych USK w Białymstoku

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 1

Wykaz lamp operacyjnych i zabiegowych USK w Białymstoku

| Pakiet nr 1 |
| --- |
| Lp | Producent | Model | Ilość |
| 1 | Famed | Solis 60C | 7szt |
| 2 | Famed | Solis 60F | 14szt |
| 3 | Famed | Solis 60W | 64szt |
| 4 | Famed | BH132 | 1szt |
| Miesiąc przeglądu – maj 2022 |
| Pakiet nr 2 |
| 1 | Ordisi | Ordisi 07 | 1szt |
| 2 | Ordisi | Ordisi L-21 | 2szt |
| Miesiąc przeglądu – maj 2022 |
| Pakiet nr 3 |
| 1 | KLS Martin | ML702 | 2szt |
| Miesiąc przeglądu – sierpień 2022 |
| Pakiet nr 4 |
| 1 | DrMach | MACH500/380 | 4szt |
| 2 | DrMach | MACH380/380 | 2szt |
| 3 | DrMach | M5DF/m3DF | 1szt |
| 4 | DrMach | LEDS5SC/LED3SC | 1szt |
| 5 | DrMach | M500DF/M500DF | 1szt |
| Miesiąc przeglądu – lipiec 2022 |
| Pakiet nr 4 |
| 1 | Dräger | Sola 500 | 4szt |
| 2 | Dräger | Sola 700 | 5szt |
| 3 | Dräger | Polaris 500 | 24szt |
| 4 | Dräger | Polaris 700 | 4szt |
| Miesiąc przeglądu – czerwiec 2022 |
| Pakiet nr 5 |
| 1 | Trumpf | iLED5k/J | 1szt |
| 2 | Trumpf | iLED/5k/3ALC | 1szt |
| Miesiąc przeglądu – kwiecień 2022 |
| Pakiet nr 6 |
| 1 | Kendrolux | H500 | 1szt |
| 2 | Kendrolux | H700 | 1szt |
| Miesiąc przeglądu – kwiecień 2022 |
| Pakiet nr 7 |
| 1 | Dmed | Visiano 20 -2PX | 30szt |
| Miesiąc przeglądu – lipiec 2022 |

| Pakiet nr 8 |
| --- |
| 1 | Mediland | Estella 5CW plus | 1szt |
| 2 | Mediland | Estella 5 plus | 7szt |
| 3 | Mediland | Estella 7 plus | 1szt |
| 4 | Mediland | Estella 75CW plus | 1szt |
| Miesiąc przeglądu – luty/marzec 2022 |
| Pakiet nr 9 |
| 1 | Sturdo | SLE - 100MB | 1szt |
| Miesiąc przeglądu – luty/marzec 2022 |
| Pakiet nr 10 |
| 1 | Maquet | ALM | 1szt |
| Miesiąc przeglądu – wrzesień 2022 |

Załącznik nr 2

Dane Wykonawcy:

…………………

…………………

…………………

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego lamp operacyjnych oraz zabiegowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym

1.    Oferujemy:

1.1.	Realizację usługi będącej Pakietem nr ….. za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu zamówienia, zgodnie zapisami wzoru umowy

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na stałość cen na oferowany przedmiot zamówienia przez cały okres trwania umowy.

- Wykonanie przeglądów technicznych lamp operacyjnych stanowiące przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie w ciągu jednego roku, ustalanych z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i przyjmujemy warunki w nim zawarte.

- Wykaz lamp operacyjnych i zabiegowych USK w Białymstoku stanowi Załącznik do oferty

- Oferta została złożona na ................................. zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  .................... do nr ...................

- Nasz numer REGON ....................................................	NIP: ........................................................

Województwo: .........................................................................

Tel.: ............................................................ 		Fax.: ............................................................

Adres internetowy: .....................................................

Strona internetowa: ....................................................

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: ................................................................... nr tel.....................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/